## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  |  |  | 标段：铜仁市妇幼保健院食堂改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.安装方式:距地1.5m嵌墙安装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:插座配电箱 2.安装方式:距地1.5m嵌墙安装 |  | 台 | 1
3 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:等电位端子盒 |  | 台 | 1
4 | 030404017003 | 柜式空调开关盒 | 1.名称:柜式空调开关盒 2.安装方式:距地0.3m嵌墙安装 |  | 台 | 3
5 | 030404035002 | 暗装插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,30A 3.安装方式:距地1.8 |  | 个 | 1
6 | 030404035001 | 暗装插座 | 1.名称:安全型二三级暗装插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.2 |  | 个 | 19
7 | 030404034001 | 单联开关 | 1.名称:单、二、三联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.4暗装 |  | 个 | 3
8 | 030404034002 | 单联开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.4暗装 |  | 个 | 1
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:300*300集成灯 2.类型:吸顶安装 |  | 套 | 22
10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶式LED应 2.急照明灯 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 4
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式安全出口灯标志牌 2.安装形式:距地2.4m嵌入式安装 |  | 套 | 1
12 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式疏散标志牌 2.安装形式:距地0.3m嵌入式安装 |  | 套 | 5
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗敷 |  | 个 | 56
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  |  |  | 标段：铜仁市妇幼保健院食堂改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 1
15 | 031003001002 | 倒流防止器 | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 1
16 | 031003001004 | 减压阀 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.Y型过滤器 |  | 个 | 1
17 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏20 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:嵌地安装 |  | 个 | 1
18 | 040504001001 | 污水检查井 | 1.名称:污水检查井，盖板式 2.规格:φ700mm 3.其他:详图集06MS201-3，页20 |  | 座 | 2
19 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:2m 3.人工运距20m |  | m3 | 4.1
20 | 040103001001 | 沟槽回填 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填土方 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源:沟槽开挖土石方 |  | m3 | 0.2
21 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽开挖土方 2.运距:3Km |  | m3 | 3.9
22 | 040305001001 | 砂石基础 | 1.材料品种:砂石 2.部位:管道基础 3.双壁波纹管DN300 4.闭水试验 |  | m | 4.5
23 | 030701004001 | 室外机 | 1.名称:室外机 2.制冷量25.2kw制冷功率5.41kw制热量27kw制热功率5.79kw 3.安装形式:室外落地安装 |  | 台 | 1
24 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:多联内机 2.型号:DNM-D112Q4/N1-D 3.安装形式:吊顶安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  |  |  | 标段：铜仁市妇幼保健院食堂改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 031001004001 | 紫铜管φ9.53 | 1.安装部位:吊顶内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:φ9.53 4.连接形式:乙炔焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 414
26 | 031001006003 | PP-R给水管 | 1.安装部位:室内 2. 3.材质、规格:给水PPR25 4.连接形式:热熔连接 5. |  | m | 24.4
27 | 031208002001 | 铜管保温 | 1.绝热材料品种:按设计图说明 2.绝热厚度:按设计图说明 |  | m3 | 3
28 | 030411001001 | 配管PC20 | 1.名称:穿线管 2.规格:PVC20 3.配置形式:砖混暗敷 |  | m | 257
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明线 2.配线形式:穿管暗敷 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯线 |  | m | 453.6
30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:动力线 2.配线形式:穿管暗敷 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯线 |  | m | 302.3
31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:动力线 2.配线形式:穿管暗敷 3.规格:BV-10 4.材质:铜芯线 |  | m | 10
32 | 030411001002 | 配管PC32 | 1.名称:穿线管 2.规格:PC32 3.配置形式:砖混暗敷 |  | m | 29.5
33 | 030411001003 | 配管PC25 | 1.名称:穿线管 2.规格:PC25 3.配置形式:砖混暗敷 |  | m | 21.4
34 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽 2.类型:砖墙 |  | m | 436.5
35 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6E 3.线缆对数:4对 |  | m | 48.91
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  |  |  | 标段：铜仁市妇幼保健院食堂改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 2.线缆对数:一对 |  | m | 30.77
37 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:电视线 2.规格:SYWV-75-5 |  | m | 48.91
38 | 030502004001 | 电视插座 | 1.名称:高清数字线 2.安装方式:距地2.2m安装 3.底盒材质、规格:符合设计及规范要求 |  | 个 | 1
39 | 030502004002 | 电话信息点 | 1.名称:电话信息点 2.安装方式:距地0.3m安装 3.底盒材质、规格:符合设计及规范要求 |  | 个 | 5
40 | 030502012002 | 单口信息点 | 1.名称:单口信息点 2.安装方式:距地0.3m安装 |  | 个 | 2
41 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
42 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  |  |  | 标段：铜仁市妇幼保健院食堂改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  | 标段：铜仁市妇幼保健院食堂改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  | 标段：铜仁市妇幼保健院食堂改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  |  | 标段：铜仁市妇幼保健院食堂改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  |  | 标段：铜仁市妇幼保健院食堂改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：铜仁市妇幼保健院食堂扩建工程（安装部分） |  |  | 标段：铜仁市妇幼保健院食堂改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  | 29.78
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13