- 铜仁市自然资源局空调采购及安装项目技术参数要求公示

- 项目名称:铜仁市自然资源局空调采购及安装项目

- 2、项目编号:TRZFCG-2020-006

3、公示期限（不少于2个工作日）:

2020-5-13 09:00—2020-5-14 17:00

4、采购预算:485424.48元

5、最高限价:485424.48元
6、采购预算确定依据:铜仁市政府采购办集中申报表
7、采购单位名称:铜仁市自然资源局

项目联系人:赵科长

联系电话:13595629665

8、采购代理机构全称: 铜仁市公共资源交易中心
    项目联系人:黎舰    联系电话:0856-3912921 
9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

 附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：

- 谈判内容及要求

- 开评标时须提供的资质资料：

（1）工商营业执照副本（复印件）；

- （2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（注：三证合一的只提工商供营业执照副本）

- （4）法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件；

（5）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

采购需求及要求

采购货物需求及技术要求一览表

| 序号 | 商品名称 | 型号 | 技术参数及应配备功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 空调 | 2匹 （分体壁挂式） | 能效等级≥3级。制冷量≥5000W。制热量≥5700W。制冷额定功率：1525W。制热额定功率：1750W。电辅热≥1200W。 | 81套 | 原厂配管4米 |
| 5 | 空调 | 3匹 （分体落地式） | 能效等级≥3级。制冷量≥7500W。制热量≥8200W。制冷额定功率：2245W。制热额定功率：2335W。电辅热≥2100W。 | 20套 | 原厂配管4米 |

相关要求说明：

- 一、本项目欢迎国际、国内知名空调企业参与竞标，有兴趣参与竞标的空调企业须出具针对本次招标活动的唯一专项授权文件。

- 二、中标设备应具备以下功能来体现先进性：

- 1、2匹（分体壁挂式）：

- 智能+可控电辅热；b、独立除湿；c、放冷风设计；d、智能化霜功能；e、舒适省电模式；f：24小时定时

- 2、3匹（分体落地式）：

- a、智能+可控电辅热；b、独立除湿；c、放冷风设计；d、智能化霜功能；e、高密度过滤网功能；f：具备抗菌除甲醛过滤网功能。

- 3、为确保冬季制热效果，空调化霜方式或技术须获得国家相关权威部门认可。投标文件中须提供对应证书作佐证材料，如该证书为市级部门颁发的为一般；省级部门颁发的为好；国家级颁发的专利证书为优良。

- （投标单位须满足，否则视为无效投标）

三、中标人应体现的技术及服务：

投标人投标时应提供近4年内所做300套以上（含300套）类似政府采购项目业绩3个及以上。证明材料为合同或中标通知书复印件（原件备查）。

- 注、1、招标文件论证费和专家评审费由中标人承担。