1. **项目名称：铜仁市碧江区疾病预防控制中心重点防护物质储备（核酸检测）采购项目**

**2.项目编号：TRZFCG-2020-157**

**3.采购方式：竞争性谈判**

**4.公示期限（不少于2个工作日）：**

**2020年10月13日-2020年10月14日**

1. **采购预算：992000元（最高限价：992000元）**

**6.采购预算确定依据：**

**铜仁市碧江区政府采购（集中采购）申报表**

**7.采购人名称：铜仁市碧江区疾病预防控制中心**

**联系地址：铜仁市碧江区疾病预防控制中心**

**项目联系人：王小姐**

**联系电话：15885185991**

**8.采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心**

**联系地址:铜仁市公共服务中心四楼（川硐麒龙国际会展城）**

**项目联系人:杨惠茹**

**联系电话:0856-3912921**

**任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。**

**铜仁市碧江区疾病预防控制中心重点防护物质储备（核酸检测）采购项目参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **商品名称** | **规格型号** | **配置及参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 重点防护物资储备（核酸检测） | 病毒采样管 | L号 | 3ml\*20支/盒 | 支 | 16000 |  |
| 病毒采样管 | MT0501-3 | 6ml\*50支/盒，灭活型 | 支 | 660 |
| 采样试子 | 鼻/咽 | 无 | 支 | 22588 |
| 核酸提取试剂 | 规格64/盒 | 必须符合与机器能够配套使用 | 份 | 16000 |
| 核酸检测试剂 | 规格48/盒 | 必须符合与机器能够配套使用 | 份 | 16000 |
| 防污套 | 无 |  4个/条，6条/包，2包/箱 | 箱 | 340 |
| 医用防护口罩 | N95罩杯式带鼻夹、横纵径≧14 | 达到BSL2级防护级别，三层以上，无纺+熔喷布，医用无菌级，过滤率≧99%，符合国家强制性标准GB19083-2010标准。 | 个 | 530 |
| 医用防护服 | 医用防护服 | 医用，达到BSL2级防护级别，无纺布，医用无菌级，自带密封条，符合GB19082-2009标准，单件独立密封。 | 套 | 530 |
| 医用护目镜 | 医用无菌 | 医用无菌级，达到BSL2级防护级别，防雾，符合GB14866-2006标准 | 副 | 60 |
| 医用面屏 | 医用无菌级 | 符合GB14866-2006标准 | 个 | 530 |
| 枪头（带滤芯） | 1000ul | 必须符合与机器能够配套使用，96支/盒\*10盒 | 箱 | 17 |
| 200ul | 必须符合与机器能够配套使用，96支/盒\*10盒 | 箱 | 34 |  |
| 10ul | 必须符合与机器能够配套使用，96支/盒\*10盒 | 箱 | 17 |
| 5ml灭菌运输管（带盖） | 5ml | 25个/包，20包/箱 | 箱 | 32 |
| 离心管（圆底） | 2.0ml | 必须符合与机器能够配套使用，500个/袋 | 包 | 32 |
| 八联管 | 200ul，8个/条，125条/盒 | 必须符合与机器能够配套使用 | 盒 | 16 |
| 八联管盖子 | 8个/条，125条/盒 | 必须符合与管子能够配套使用 | 盒 | 16 |
| EP管 | 500个/袋 | 必须符合与机器能够配套使用 | 袋 | 32 |
| 采样箱 | 塑料 | B类生物安全转运箱，符合国际UN3373标准专业防范级别。有效容积7L及以上。 | 个 | 16 |
| 生物安全运输箱 | 铝制 | A类生物安全转运箱，符合国际UN2814标准专业防范级别。有效容积14L。 | 个 | 4 |
| **合 计** |  |  | **73454** |  |

**注：中标人须承担本项目专家论证及评审费。**