万山区人民医院发热门诊CT采购

项目编号：GZNY [2020]-C004

采购文件

项目名称：万山区人民医院发热门诊CT采购

招 标 人：铜仁市万山区卫生健康局

代理机构：广州市南悦工程顾问有限公司

2020年12月

目录

第一章  招标说明	1

第二章  投标人须知	3

第三章  招标需求	25

第四章  评标办法及评分标准	29

第五章　投标文件格式	32

第六章  合同主要条款	57

- 第一章  招标说明

万山区人民医院发热门诊CT采购

采购公告

- 1、项目名称：万山区人民医院发热门诊CT采购

- 2、项目编号：GZNY [2020]-C004

3、项目序列号:\

4、项目联系人: 代启刚

5、项目联系电话: 13312453363

6、招标方式: 公开招标

7、采购货物或服务情况:

（1）采购主要内容:多层螺旋CT设备壹套；（具体内容详见招标文件）。

（2）采购数量: 壹套。

（3）采购预算: 3400000.00元；

（4）最高限价：3400000.00元

（5）资金来源：财政资金。

（6）交货时间或服务时间: 签订合同后30日历天内。

（7）交货地点或服务地点: 招标人指定的地点。

(8) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）: 无。

8、投标供应商资格要求

（1）一般资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件（三证合一的营业执照），或自然人身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告材料（经合法审计机构出具的2019年度财务审计报告或2020年成立的企业可以提供开户银行出具的资信证明）；

③具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收（最近一个季度的纳税证明）和社会保障资金（最近一个季度的社保缴纳证明）的相关材料；

④参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）；

⑤供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）

本项目不接受联合体投标。

（2）特殊资格要求：投标人必须具有医疗器械经营许可证。

9.获取采购文件信息： 
（1）购买采购文件时间: 2020年   月   日09时00分至2021年   月   日17时00分 
（2）购买采购文件地点: 全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）网站

官方网址（http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml）

（3）招标采购获取方式: 网上购买 
（4）采购文件售价:人民币300.00元/套

10、投标截止时间（北京时间）:  2021年   月   日9:30时 （逾期递交的投标文件恕不接受）

11、开标时间（北京时间）: 2021年   月   日9:30时

12、开标地点: 铜仁市公共资源交易中心

13、投标保证金情况

（1）投标保证金额: 贰万元整人民币（¥：20000.00元）。

（2）投标保证金交纳时间:投标截止日前一天。

（3）投标保证金的形式：投标保证金应从投标人基本账户转账到交易中心账户。

（4）开户银行及帐号

单位名称: 铜仁市公共资源交易中心

开户银行: 贵州银行股份有限公司铜仁分行

帐 号:0601001500000296

注：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）网站（http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

14、PPP项目:否

15、采购人名称:铜仁市万山区卫生健康局

地      址:万山区产业园3号楼502

联  系  人: 覃旭峰

联 系电 话: 0856-3524821

16、采购项目需要落实的政府采购政策: 无

17、采购代理机构全称: 广州市南悦工程顾问有限公司

联系地址: 铜仁市碧江区时代商汇12栋C座2805

联 系 人: 代启刚

联系电话: 13312453363

- 第二章  投标人须知

- 投标须知前附表1

| 项目名称 | 项目名称：万山区人民医院发热门诊CT采购 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号：GZNY [2020]-C004 |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  |
| 资金来源 | 财政资金，已落实。 |  |
| 招标内容 | 多层螺旋CT设备1套。 |  |
| 招标人 | 采购人名称:铜仁市万山区卫生健康局 地 址:万山区产业园3号楼502 联 系 人: 覃主任 联 系电 话: 15185972573 |  |
| 代理机构 | 名 称：广州市南悦工程顾问有限公司 地 址：铜仁市碧江区时代商汇12栋C座2806 联系人：代启刚 电 话：13312453363 |  |
| 发布媒体 | 招标公告、中标公示在“（贵州省政府采购网http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）网站（http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml）” |  |
| 投标 保证金 | 一、投标保证金的交纳 投标保证金的形式： 投标保证金应是银行支票或汇票或电子保函(铜仁市电子金融保证平台出具)。 (一）投标保证金以现金方式提交的，须从投标人基本账户转出。 投标保证金的金额：贰万元整人民币（¥：20000.00元）； 递交时间：投标截止时间前（以到账时间为准）； 投标保证金递交地点：铜仁市公共资源交易中心； 户名：铜仁市公共资源交易中心； 开户行：贵州银行股份有限公司铜仁分行； 账号：0601 0015 0000 0296 备注（填写）：【保证金缴纳随机码】 联系电话：0856-3910277。 投标保证金缴纳后，根据网上缴退保证金程序可以在铜仁市公共资源交易中心网上操作打印相应的保证金缴纳凭证。 （二）电子保函(铜仁市电子金融保证平台出具)。 1、为了推进全流程电子化交易，实现数据互联互通，各投标人使用的电子保函应由铜仁市电子金融保证平台出具； 2、请投标人注意把握出具保函时间，至少于递交投标文件截止时间前3日提交电子保函申请。 3、具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心网站首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》 电子保函咨询电话：4001757828 电子保函登陆：http://222.87.41.199/TPBidder_TR/login.aspx 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内向中标人发出中标通知书，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于10日内向未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于5日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。 |  |
|  | 下列情况发生时，投标保证金将被没收： 1、投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标； 2、投标人不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的； 3、投标人有违法违纪行为给招标人造成损失的； 4、中标人在规定期限内未能签订合同的。 |  |
| 投标报价 | 1、本次采购招标最高投标限价：叁佰肆拾万元整（￥3400000.00元） 2、投标报价应包括：中标人将中标货物交付至采购人指定地点的一切费用。 3、投标货币：人民币。 |  |
| 招标文件修改与澄清 | 1、潜在投标人或者其他利害关系人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 2、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，将相应延长投标截止时间。 3、对招标文件有异议的，应当自购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式）提出，要求招标人对招标文件予以澄清。招标人应当自收到异议之日起7个工作日内作出答复。 |  |
| 交货时间及 地点 | 1、交货时间：签订合同后30日历天内。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 | 具体付款方式以采购人与中标供应商所签订的合同约定为准； |  |
| 质保期 | 投标产品质量保证期按照国家有关规定执行，质保期：整机质保期最低不少于 3 年，球管保用壹年或20万秒次。 |  |
| 投标文件的包封、标记 | - 包装封面载明的信息： 投标文件或开标一览表 项目名称：万山区人民医院发热门诊CT采购 招标编号：GZNY [2020]-C004 招标人名称：铜仁市万山区卫生健康局 投标人名称： （全称、盖单位公章） 包号： 投标人地址： “XXXX年XX月XX日XX时XX分开标前不得拆封”. 2、投标文件的标记：详见第六章投标文件格式。 |
| 投标文件份数 | 采用电子招标的： - 加密的电子投标文件壹份（.TRTF格式，在铜仁市公共资源交易中心电子招标交易平台指定位置上传）。 - 非加密的电子投标文件（.nTRTF格式）U盘壹份，此U盘模式针对投标人在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用，U盘内容包括投标文件：商务部分和技术部份。 备注：若投标人未按照本项目招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF格式）U盘，或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。 - 如果开标现场解密失败，则采用光盘或U盘开评标，要求光盘或U盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。 - 纸质版要求： 纸质投标文件（商务标和技术标）正本壹份，副本叁份。 |  |
| 封套上标记 | 此项仅限于纸质版要求： 投标文件必须密封，纸质投标文件（商务标、技术标）密封在一个包封套内（如为暗标技术标单独密封），非加密的电子投标文件（. nTRTF格式）U盘单独密封在一个包封套内。 共二个包封套，并在包封套的封口处加盖投标人单位章（原始封口处可加盖也可不加盖投标人单位章）。 封套标记： 项目名称：万山区人民医院发热门诊CT采购 招标人名称：铜仁市万山区卫生健康局 投标人名称： （盖单位章） 投标文件内容： （纸质投标文件；电子投标文件） |  |
| 投标文件电子版 | 非加密电子投标文件U盘1份。采用电子招标的，纸质文件与电子文件内容应一致，不一致的，以电子文件内容为准。 | 不采用 采用 投标文件电子版（U盘）以贴标签方式标记： 项目名称：万山区人民医院发热门诊CT采购 招标人名称：铜仁市万山区卫生健康局 投标人名称： （盖单位章） |
| 递交投标文件地点 | 1、加密的电子版投标文件（.TRTF格式）递交地址：铜仁市公共资源交易中心电子交易服务系统（http://jyzx.trs.gov.cn）。投标人因铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与江苏国泰新点软件有限公司铜仁现场技术部联系。联系电话：0856-3960513。 2、非加密的电子版投标文件（.nTRTF格式）U盘、纸质版文件递交地址：铜仁市公共资源交易中心。 |  |
| 开标 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：铜仁市公共资源交易中心。 |  |
| 评标 | 评标方法：综合评分法。详见招标文件：评标、定标部分。 |  |
| 开标会 程序 | 会议在相关部门的监督下，由招标人或其委托的招标代理机构主持并按下列程序进行： （1）、开标会由招标人（或）代理机构主持，主持人宣布开标会议开始； （2）、主持人介绍参加开标会的单位及人员名单； （3）、主持人宣布：会场纪律；开标、评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避； （4）验证: A、法定代表人身份证明及本人身份证原件（或委托代理人持授权委托书及本人身份证原件）； B、投标人有效的《工商营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或全国统一信用代码的《营业执照》复印件（加盖投标人单位公章）； C、医疗器械经营许可证。 (5) 投标人代表检查本人递交的“投标文件、开标一览表”密封是否完整，后由主持人宣布检查结果，并在投标企业资质审查等情况登记表上签字确认； (6)审验合格的投标人由代理机构（或招标人）将当众拆封其单独备份的开标一览表进行唱标，宣读投标人的名称、投标报价、投标保证金、交货期、质保期、质量标准、投标有效期等相关内容； (7)、招标人代表、投标人代表、监督人、记录人等在投标记录表上签字确认后交评审委员会评审。 (8) 开标会结束。 |  |
| 定标 | 1、排序原则：按评审总得分由高到低顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 2、中标候选人原则：由评标委员会根据计算各有效投标人的最终总得分排名向招标人推荐得分最高的为第一中标供应商。 3、中标人原则：采购人根据评标报告及实际情况依法确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在原公告网站上发布中标公告。 |  |
| 废标、无效标条款 | 有下列情形之一的，其投标作废标或无效标处理： 1、投标文件未按本招标文件要求送达的； 2、投标人的法定代表人或委托代理人未按本招标文件规定时间参加开标会议的； 3、投标文件的包封未按招标文件要求密封、标识和签署、盖章的（多余标识和签署的除外）；或者包封套破损严重并且足以看见投标文件封面所有内容的； 4、投标人参会代表应出示的证件不齐或证件无效的； 5、投标人的投标总价超过已公布的最高投标限价（招标控制价）的； 6、在符合性评审、资格评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法中规定的任何一项评审标准的（非实质性内容可以作为细微偏差扣分处理）； 7、投标文件对本招标文件需承诺内容未作出承诺的； 8、评标委员会认定投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的； 9、评标委员会认定投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 10、违反法律法规规章相关规定的。 11、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 12、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 13、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。 |  |
| 招标人补充的其他内容 | 本次招标采用电子招标，各投标单位同步提供纸质版投标文件。 1、纸质版投标文件应与电子版投标文件一致，不一致的，以电子版投标文件内容为准；投标人在铜仁市公共资源交易中心电子招投标平台上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下，以非加密的电子投标文件U盘（.nTRTF格式）为准。 2、本项目投标应以人民币报价，投标人自己应承担参加本次招标活动所支付的一切费用。 3、本次招标《招标文件》专家论证劳务费和专家评标劳务费收中标单位支付； 4、招标代理服务费将参照贵州省《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2011】69号文）以中标金额为计费基数计取招标代理服务费，由中标单位支付。 |  |
|  | 开标、评标时如出现导致系统无法正常运行或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全或出现其他软件专业人员不能现场处理的技术性问题时，采用以下方式解决： 1、对未开标的电子投标文件暂停开标，并在监督部门监督下采用纸质版投标文件开标、评标； 2、已在系统内开标、评标的，立即停止。经监督部门确认后，改用纸质投标文件进行评审。 3、若故障解除后专家未完成评审，则改为电子评审；若已完成评审，但发现投标人上传的电子投标文件与评审使用纸质版投标文件不一致，或未上传电子投标文件，则取消其中标候选人资格。 |  |
| 开标结束后，招标人保留对投标人提供的资料进一步核实的权利，若发现有弄虚作假行为的，招标人将没收其投标保证金，并上报行政主管部门。 |  |  |

投标人须知前附表2：中小企业及监狱企业优惠办法

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动： | □是/ ☑否 （监狱企业视同小型、微型企业） |
| 2 | 中小企业的认定标准 | 投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： （1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准； 注： 联合体参与谈判响应的的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。 （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 |
| 3 | 监狱企业的认定标准 | 需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。 |
| 4 | 优惠办法： | 小型企业或微型企业： 价格扣除：按报价的（90%至94%）计算评审价 中型企业： 大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（包括价格因素得分的计算）。 |
| 5 | 小型或微型企业产品价格清单 | （本清单附在《中小企业声明函》后，不附所投产品视为非小微企业产品） 小型或微型企业产品价格清单 供应商中小企业性质（中型、小型、微型）： 备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。. 序号; 货物名称; 制造商; 制造商性质（小型、微型）; 报价（元）. 1. 2. 3. ……. 小型或微型企业货物金额合计A. 报价一览表中所有货物报价B. 评审价格C=（0.94至0.90）*A+B-A. |
| 6 | 证明材料 | 供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，提供《中小企业声明函》。 符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 7 | 相关风险 | 一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业： 1.投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 2.响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 4.未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。 二、提供虚假证明材料后果： 供应商未取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。 |

- 投标人须知前附表3：节能、环境标志信息安全产品采购政策

二、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策 （一）节能产品按财政部、国家发改委公布的当期有效的《政府采购节能产品清单》认定；环境标志产品按财政部、环境保护部公布的当期有效的《环境标志产品政府采购清单》认定； （二）对属于《节能产品政府采购清单》内强制采购的品目，应在采购文件中载明强制采购要求。 （三）采购的货物如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据不同评标办法和合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例，按下表的优惠办法，在采购文件中载明具体的优惠条款： 评审方法; 同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同报价总金额的比例; 优惠办法. 最低成交价法; 10％（含10％）至50％（不含50％）; 给予每个品目单项报标报价5％的价格扣除. 50％及以上; 给予每个品目单项报标报价10％的价格扣除. 综合评分法; 10％（含10％）至50％（不含50％）; 增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的5％. 50％及以上; 增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的10％. 如节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受以上优惠政策。 （四）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，在编制采购文件时应当载明对采购产品获得信息安全认证的具体要求，并明确要求投标供应商应在响应文件中根据采购文件的要求提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

注：招标文件中与投标人须知前附表不一致之处以投标人须知前附表为准。

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于万山区人民医院发热门诊CT采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- “招标人”系指系指招标文件所列内容需求的采购单位或采购人；

- “代理机构”系指广州市南悦工程顾问有限公司；

3、“投标人”系指符合投标报名资质资格条件、获得招标文件并参加投标的投标人；

4、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

5、“书面形式”包括信函、传真、电报等；

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他的有关技术资料和材料；

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分），在开标时需单独提交一份交给采购人，以便对投标人资格进行审核。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受代理商及联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

（八）特别说明：

▲1、多家投标单位参加投标，如其中两家或两家以上投标单位的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商，当报价相同时则以技术标最优一家为有效供应商均相同时，由评标委员会集体决定。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意的，或采购人或代理机构在规定期限内未对供应商的质疑进行答复的，供应商可向采购人的同级财政部门进行投诉。

1、监督部门：万山区财政局政府采购办公室

2、详细地址：万山区产业园

- 招标文件

（一）招标文件的组成：

1、公开招标采购公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、对招标文件有异议的，应当自购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式）提出，以书面形式要求采购人澄清。招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人（并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告），不足15日的，将相应延长投标截止时间。

2、采购人必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务部份和技术部份组成。

1、商务标

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）无重大违法记录的声明函

（4）法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书；

（5）投标人有效的《工商营业执照》、《医疗器械经营许可证》（复印件加盖公章）；。

（6）投标保证金回执复印件；

（7）投标声明书；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（9）投标单位简介及企业业绩证明（合同复印件或中标通知书）；

（10）最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章）

（11）投标人认为有必要说明的其他商务文件资料；

（12）技术服务、技术培训的内容和措施

（13）售后服务方案及承诺（售后服务方案、质保期内售后服务的承诺、质保期外售后服务的承诺说明。其中必须包括故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间等。投标人在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准）

（14）请提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单 （http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名开始至开标截止时间前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。（两个网站都需要查）

1、技术标

（1）技术方案总体说明。（包括：各投标人所报产品及技术方案能代表当前国内前沿技术水平，货物整体配置性能、指标、规格、主要技术参数全部满足招标文件要求,并能提供详细的技术设计及实施方案）

（2）保证货物质量的技术力量和技术措施

（3）项目实施人员一览表

（4）确保供货的措施与方案

（5）投标人建议的安装、运输、调试及验收的方案

（6）投标单位认为需要说明的其它内容

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、所有报价均应使用人民币（元）表示。

2、投标人应按拟投标产品的规格型号、数量分别列明单价和总价，不得缺项和漏项。

3、投标人的报价是履行合同的最终价格，应含中标人将中标货物交付至采购人前的一切费用。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5、投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6、报价如单价与总价不符时，以单价为准。大写与小写不符时以大写为准。

7、投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

8、投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

- （四）投标文件的有效期

- 1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。

- 2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标委员会规定的时间内，投标人必须完成修改或者补正，否则视为无效的投标。（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、工期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的

（3）技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的

（5）与其他参加本次投标的投标单位的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的，或者超出预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细总额与开标一览表总价不一致的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标条款

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1.符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

- 评标

（一）组建评标委员会

由招标人或委托招标代理机构根据招标项目的特点，依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定组建评标委员会。评标委员会成员可由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，业主可推荐 1人参加采购评审小组的评标活动，技术、经济等方面的专家在贵州省综合专家库中随机抽选有关技术、经济等方面的专家 4人，技术、经济等方面的专家不少于评标委员会总人数的三分之二，共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

投标文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查（附表一：初步评审表）。

1、资格审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、符合性审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

附表一：初步评审表

| 评审内容 |  | 评标人审核情况 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标人是否符合招标文件中“投标人资格条件”的要求： |  |
|  | 资格证明文件是否齐全有效 |  |
|  | 投标保证金是否足额提交 |  |
|  | 质保期是否符合招标文件要求 |  |
| 符合性审查 | 不存在可选方案或报价； |  |
|  | 投标文件按招标文件的规定签署、盖章； |  |
|  | 是否承诺招标文件要求的付款方式 |  |
|  | 供货期是否满足招标文件要求 |  |
|  | 对主要设备报价没有漏项缺项； |  |
|  | 未实质性响应招标文件要求的。 |  |
| 不符合原因说明 |  |  |
| 结 论（是否通过初审） |  |  |

1.表中“资格性审查”和“符合性审查”栏中，评标人根据评审内容进行审核，合格的在对应栏打“√”，不合格的打“X”。

2.“结论栏”中按评审内容全部合格的填写“通过”，有一项及以上不合格的实行“一票否决”，填写“不通过”。

3.评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不合格，不得进入下一步详细评审。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性不得向外界透露任何与评标有关的内容任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定候选中标人。

1、代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购中确认中标人后在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2、投标人对评标结果有异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、采购人依法确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在原公告网站上发布中标公告。

（二）中标通知书

1.确定中标人后，采购人将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

招标人在授予合同时，有权根据评标的情况，对“采购清单”中所列的货物数量和服务予以增加或减少，有变更数量的权力，但不得对单价或其它条款做任何改变。

- 授予合同

（一）、签订合同

34．1 中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

34．2 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均为签订购销合同的依据。

34.3 中标人无故拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）、履约保证金

1、履约保证金用于补偿招标单位因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失；

2、中标人应在合同签订的同时，向采购人提交中标价的5%作为履约保证金，履约保证金的有效期为从收到履约保证金之日至产品安装、调试完毕并经采购人最终验收合格且交付甲方使用之日后贰拾捌天。履约保证金应在有效期满后不计利息退还给中标人。如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金可为开具的转帐支票、银行汇票等形式交纳。

3、履约保证金退还方式：在投标人符合履约保证金退还条件后，投标人根据缴纳的履约保证金收据（并加盖单位财务章，在备注栏注明单位帐号），采购人在收到此收据后将以支票、汇票、电汇及转帐四种方式之一退还至投标人帐户。

（三）、付款方式：（投标人必须实质性响应）

（1）中标人与招标人签订合同后，提供货物交货并且安装试运行后由招标人组织的验收部门进行验收，验收合格后，1个月内向中标人付款；

（3）验收方法：由采购人对货物的数量、外观、质量、技术资料、使用情况等进行检查验收；认为货物性能达到技术要求的，给予签收。验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定标准的，采购人有权拒收，因此产生的一切经济损失由投标人承担，限期整改，直至验收合格为准。

（四）、验收标准：

产品按照制造商生产的产品验收标准和中华人民共和国有关标准、行业标准及招标文件规定的技术要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标和技术参数符合验收标准要求。

(5)供应商交货时应提交以下技术资料，否则采购方有权拒绝清点货物。

5.1操作手册、使用说明、维修保养手册；

5.2备品备件清单（含规格型号和制造厂家）；

5.3产品出厂检验报告及合格证；

5.4符合国家规定的验收标准、厂方标准及验收手册。

（6）验收合格条件如下：

1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

2、货物技术资料、清单、合格证等资料齐全；

3、在试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4、在规定时间内完成交货并验收，并经招标人确认。

5、采购人需要厂家对产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（五）、产品质量保证期

1、供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期按照国家有关规定执行，保证期最低不少于 3 年。

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、供应商投标产品由中标供应商负责售后服务，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

5、所有产品均要求安装调试到位。要求厂商有完善的服务体系，有稳定、独立的售后服务队伍。

（六）、售后服务内容

投标人在质量保证期内应当为招标人提供以下技术支持服务：

- 质量保证期内服务要求

(1)中标人必须负责货物的现场调运、调试，经相关部门验收合格后交付使用。

(2)要求投标人提供保修年限、保修服务及维护、保养服务的说明；自货物验收合格并移交投入使用之日算起，货物的免费质量保修期：整机质保期最低不少于 3 年，球管保用壹年或20万秒次。

(3)在质保期内货物运行使用发生故障，供应商应免费提供咨询和维修服务。

(4)投标人应在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款，就货物的保修、维护期及保修、维护期内的免费服务内容予以说明，并提供期满后的有偿服务内容和价格。

(5)投标人必须详细说明其售后服务电话、传真等，提供备品备件供应情况，并承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。

(6)投标人在投标文件中须响应上述要求或根据自己的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。

2、质保期外服务要求

（1）质量保修期不少于货物的免费质量保修期：整机质保期最低不少于 3 年，球管保用壹年或20万秒次。（从验收合格交付使用之日起），产品质保期出厂有规定的按出厂规定标准执行。

（2）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品维护服务。

（3）质量保证期过后，招标人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，供应商应提供优廉的价格。

（七）、交货期限和质量要求：

1、货物经质量技术监督局及相关部门验收合格后，厂家负责办理货物使用合格证，采购人及厂家双方共同签署货物检验合格证书。

2、货物验收时中标人还必须提供设说明书（中文说明）。

八、发布中标公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网、铜仁市公共资源交易中心网上同步发布。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

二、中标结果公告的质疑投诉

（一）质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应该当在3个工作日内对供应商提出的询问做出答复。供应商若对中标公告结果有异议，可在中标公告发布之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出书面质疑。质疑须有被质疑单位名称、质疑事项、举证材料等。采购人或采购代理机构在收到质疑之日起7个工作日内书面答复。采购人和采购代理机构不受理无效的或质疑期满后提出的质疑。

（二）投诉

供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意的，或采购人或代理机构在规定期限内未对供应商的质疑进行答复的，供应商可向采购人的同级财政部门进行投诉。

监督部门：万山区财政局政府采购办公室

- 第三章  招标需求

16层螺旋CT 货物需求及技术规格

技术规格及参数

投标方应在投标文件中如实提供设备技术指标，招标方有权要求投标方提供原版技术资料。

| 序号 | 技术规格及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 |  |
| ▲1.1 | 机架孔径：≥70cm |  |
| ▲1.2 | 机架倾角：≥±30° |  |
| 1.3 | 滑环类型：低压滑环 |  |
| 1.4 | 机架倾斜螺旋扫描功能 |  |
| ▲1.5 | 焦点到等中心距离：≥570mm |  |
| *1.6 | 焦点到探测器距离：≥1000mm |  |
| 2. | X线系统 |  |
| ▲2.1 | 球管阳极热容量：（不含等效概念）>3.5MHU |  |
| 2.2 | 阳极最大散热率：≥500KHU/min |  |
| 2.3 | 球管小焦点：≤0.4mm×0.7mm |  |
| 2.4 | 球管大焦点：≤0.6mm×1.3mm |  |
| ▲2.5 | 高压发生器功率：≥28kW |  |
| ▲2.6 | 球管最小电流：≤10mA |  |
| ▲2.7 | 球管最大电流：≥220mA |  |
| 2.8 | 智能毫安调节 : ≤1mA |  |
| 2.9 | 球管最低电压：≤80kV |  |
| 2.10 | 球管最高电压：≥140kV |  |
| ▲2.11 | 球管电压选择范围 ：≥4档 |  |
| 3. | 数据采集系统 |  |
| 3.1 | 探测器材料：固体稀土陶瓷探测器 |  |
| 3.2 | 亚毫米探测器排列：≥28排 |  |
| 3.3 | 每排探测器物理个数：≥604个 |  |
| ▲3.4 | 数据采样率：≥2320采样/360° |  |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 最长可移动范围：≥1500mm |  |
| 4.2 | 床水平移动最大速度：≥100mm/s |  |
| 4.3 | 床水平移动最小速度：≤1mm/s |  |
| 4.4 | 床面可降至离地面最低距离：≤430mm |  |
| 4.5 | 床面可升至离地面最高距离：≥970 mm |  |
| 4.6 | 检查床承重：≥205 kg |  |
| 5 | 控制台 |  |
| ▲5.1 | 操作系统：Windows10 |  |
| 5.2 | 高性能计算机：≥6核 |  |
| 5.3 | 内存：≥32GB |  |
| 5.4 | 图像存储空间：≥1TB |  |
| 5.5 | 显示器分辨率：≥1920×1080 |  |
| 5.6 | CD，DVD光盘刻录系统 |  |
| 5.7 | 标准DICOM3.0接口 |  |
| 5.8 | 具备发送／接收；查询／检索；基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS) |  |
| 6 | 操作室 |  |
|  | 可在扫描间控制扫描床升降、移动，方便操作医生 |  |
| 7 | 高级影像后处理工作站 |  |
| 7.1 | 操作系统：Windows 7 |  |
| 7.2 | 内存：≥8GB |  |
| 7.3 | 硬盘：≥1TB |  |
| 7.4 | 显示器分辨率：≥1920×1080 |  |
| 7.5 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 |  |
| 7.6 | jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 |  |
| 7.7 | 工作站激光相机DICOM接口 |  |
| 8 | 扫描参数与图像重建 |  |
| ▲8.1 | 机架转速（360度）：≤0.78秒 |  |
| 8.2 | 最薄层厚：≤0.625mm |  |
| 8.3 | 扫描视野FOV：≥45cm |  |
| 8.4 | 最大重建显示野FOV：≥45cm |  |
| ▲8.5 | 图像重建矩阵：512×512, 768×768,1024×1024 |  |
| 8.6 | 图像显示矩阵：1024×1024 |  |
| 8.7 | CT 值扩展范围：-32768~32767 |  |
| 8.8 | 最长连续扫描时间：≥100秒 |  |
| 8.9 | 最长扫描范围：≥1560mm |  |
| 8.10 | 定位像长度：50-1450mm |  |
| 8.11 | 最小螺距：≤0.3 |  |
| 8.12 | 最大螺距：≥1.5 |  |
| 8.13 | 高对比度分辨率：≥15lp/cm@0%MTF |  |
| 8.14 | 低对比度分辨率：≤4mm@0.3％ |  |
| 9 | 临床应用软件 |  |
| 9.1 | 基础软件功能： |  |
| 9.1.1 | 3D |  |
| 9.1.2 | 多平面重建MPR |  |
| 9.1.3 | 曲面重建CPR |  |
| 9.1.4 | 最大密度投影MIP |  |
| 9.1.5 | 最小密度投影MinIP |  |
| 9.1.6 | 平均密度投影AIP |  |
| 9.1.7 | 表面遮盖显示SSD |  |
| 9.1.8 | 三维容积显示VR |  |
| 9.1.9 | 透明显示骨骼功能 |  |
| 9.1.10 | 模拟手术刀技术 |  |
| 9.1.11 | 1024大矩阵重建：用于清晰的显示内耳等精细结构及小病变 |  |
| 9.1.12 | 轮廓分割功能：能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来 |  |
| 9.1.13 | CTA血管造影技术 |  |
| 9.1.14 | CTU尿路造影技术 |  |
| 9.1.15 | 肝脏三期扫描技术 |  |
| 9.1.16 | 对比剂追踪技术 |  |
| 9.1.17 | 对比剂追踪自动扫描触发功能 |  |
| 9.1.18 | 动态扫描CT时间密度曲线 |  |
| 9.2 | 虚拟内窥镜功能 |  |
| 9.2.1 | 气管内窥镜 |  |
| 9.2.2 | 椎管内窥镜 |  |
| 9.2.3 | 血管内窥镜 |  |
| 9.2.4 | 能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video |  |
| 9.3 | 去伪影技术 |  |
| 9.3.1 | 去运动伪影技术 |  |
| 9.3.2 | 去后颅窝伪影技术 |  |
| 9.3.3 | 去射线束硬化伪影技术 |  |
| 9.4 | 灌注功能 |  |
| 9.4.1 | 头部动静脉血管检测 |  |
| 9.4.2 | 头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示 |  |
| 9.4.3 | 脑缺血半暗带分析 |  |
| 9.4.4 | 灌注结果自动显示分析 |  |
| 9.5 | 肺密度分析软件 |  |
| 9.5.1 | 自动分割左肺，右肺 |  |
| 9.5.2 | 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分 |  |
| 9.5.3 | 自动计算肺气肿的体积，百分比等 |  |
| 9.6 | 肿瘤评估软件 |  |
| 9.6.1 | 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 |  |
| 9.6.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置 |  |
| 9.6.3 | 随访功能，并自动进行病灶对比 |  |
| 9.7 | 低剂量扫描技术： |  |
| 9.7.1 | 最先进的迭代重建算法，实现低剂量扫描得到优质图像 |  |
| 9.7.2 | 3D剂量调制：根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化技术 |  |
| 9.7.3 | 自动kV调节：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压 |  |
| 9.7.4 | 儿童低剂量扫描协议：根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议 |  |
| 9.7.5 | 敏感器官保护功能：扫描过程中针对射线敏感部位实施器官保护 |  |
| 9.7.6 | 剂量报告：每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量 |  |
| 9.8 | 血管分析： |  |
| 9.8.1 | 自动去除床板 |  |
| 9.8.2 | 自动去除身体各个检查部位的骨骼 |  |
| 9.8.3 | 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 |  |
| 9.8.4 | 随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称 |  |
| 9.8.5 | 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 |  |
| ▲9.9 | 齿科软件包 |  |
| 9.9.1 | 全景牙齿平铺显示 |  |
| 9.9.2 | 单个牙齿垂直显示 |  |
| 9.9.3 | 自动标注牙齿序号 |  |
| 10 | 提供原厂工作站壹套 |  |
| 11 | 提供影像云系统 |  |
| 12 | 稳压电源 |  |

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，详细评分总分为70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分的算术平均值。本项目由采购人授权评标委员会根据评审结果得分高低按序推荐三名中标候选人，由采购人现场确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+详细评分

二、评标内容及标准

1、评标具体步骤:

第一步：资格及符合性审查（附表一），初步选定入围投标人由本项目评标委员会综合审查投标人资格情况（见资信及其他文件内容）及投标文件的包封、标记、签署、装帧、盖章是否符合招标文件的要求，符合者将作为有效标，并进入第二步评议。不符合，其投标作为无效标，不能进入第二步评议。

第二步：确定中标人（按评分细则对入围投标人给相应的评分，并计算其总得分，按各项评标因素计算各有效投标人的最终得分，总得分第一的为第一中标侯选人）。

2、评分细则及各项评标因素如下

（1）价格分（30分）

根据《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文件规定:

价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=【评标基准价/投标报价（评标价）】×价格权值×100

（2）详细评分共（70分）

附件：详细评分表格

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投 标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分 按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×价 格权值20%×100 备注： 1．得分取两位小数点，第三位四舍五入。 2.根据黔财采【2014】15号文，投标人如为中小企业、微型 企业，须提供财库【2011】181号文件所规定的《中小企业 声明函》，为小型或微型企业产品的价格给予6%的扣除，即：评标报价=投标价×（1-6%），用扣除后的价格参与评审。 3.开标时，须提供小微企业的证明材料,原件备查。只提供复 印件的不能作为评分依据。 | 30分 |
| 2 | 技术参数 | （1）投标产品符合招标规格、技术参数和性能要求的得基础分20分。 （2）投标人提供的投标产品的详细技术参数（以加盖电子公章的使用说明书或详细说明产品技术性能的文件为准），带“▲”项优于《招标文件》的（提供相关证明文件） 加 1 分，非带“▲”项优于《招标文件》的（提供相关证明文件）加0.5 分，最多加 5 分。 （3）“▲”号项为重要指标参数，任何一项不满足招标文件要求的，每项扣 4 分；非“▲”号项任何一项不满足招标文件要求的，每项扣 2 分；扣完为止。 本项满分40分。 | 0-40分 |
| 3 | 供货方案 | 1、根据招标人的实际需要，提供供货的措施与方案。对送货、安装等制定详细的计划，提供设备供货的组织方案及时间安排情况；0-5分。 2、提供安装、运输、调试及验收方案；0-5分。 | 0-10 分 |
| 4 | 售后服务 | 售后服务方案及售后服务承诺根据招标人实际需要，能最大的满足招标人的需求需要，考虑到招标人的实际情况，提供完善的售后服务方案及作相应售后服务承诺。0-20分。 | 0-10 分 |
| 5 | 投标文件编制质量 | 投标文件编制格式完全符合要求得 2 分；每有一项不符合要求扣0.5 分，扣完为止。 | 0-2 分 |
| 6 | 企业业绩 | 提供类似业绩，一个业绩得3分，两个业绩得6分，三个及以上业绩得8分（提供投标产品中标通知书或合同复印件）。本项最高2分 | 0-8分 |

- 第五章　投标文件格式

商务部份格式：

（正或副本）

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标文件内容：             商务标

投标人:            （单位公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或签章）

日期：          年          月          日

商务标目录

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）商务条款偏离表

（5）技术规格偏离表

（6）无重大违法记录的声明函

（7）法定代表人身份证明（格式）

- （8）投标人的《工商营业执照》、《医疗器械经营许可证》（复印件加盖公章）

- （9）投标保证金回执复印件

（10）投标声明书

（11）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（12）投标单位简介及企业业绩证明

（13）最近一个季度依法缴纳税收的证明

（14）投标人认为有必要说明的其他商务文件资料

（15）技术服务、技术培训的内容和措施

（16）售后服务方案及售后服务承诺

（17）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单 （http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况

（1）投标函

铜仁市万山区卫生健康局 ：

根据贵方 （项目名称） 项目的招标文件，签字代表：        ，经正式授权并代表投标方（地址：            ）提交下述文件正本   份和副本    份。

（一）投标文件包括：

投标文件由技术标、商务标，二部份组成。

（二）投标总价：元人民币         （大写），即            （小写）。

（三）我们将按本次招标文件的规定履行合同责任和义务。

（四）我们已详细审核招标文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

（五）我们保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

（六）中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的，我们愿承担违约责任。

（七）我们同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（八）与投标有关的正式通讯地址为：

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

地址：

电话：

公章：

日期：

（2）开标一览表

项目名称：

包号：                                            货币单位：人民币元

| 本项目总投标价（大写）： |  |
| --- | --- |
| 投标保证金 |  |
| 交货期（日历天） |  |
| 质保期（年） |  |
| 备注： |  |
| 投标人详细地址： 联系人： 联系电话： |  |

注：本表须按照投标须知前附表之投标文件的包封、标记要求，单独密封一份用于唱标。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

（3）投标分项报价表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 规格型号 | 单 价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价应包括：货物生产制造、货物的辅助器材、备品备件、包装、税金、伴随服务费、售后服务、运输、保险、使用点搬运、安装、调试、质保期内的保修、工程施工、材料、人工费等及其他费用，同时投标人报价时应充分考虑本次投标中标后应承担的招标代理服务费用等因素，即总价包干。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表签字（或盖章）：

日期：

（4）商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件商务要求部分 | 投标文件商务响应 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务方案售后服务承诺 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 交货时间 |  |  |  |
| 4 | 交货地点 |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | 验收方法 |  |  |  |
| 7 | 其它（产品不得发生侵权的行为） |  |  |  |
| 8 | ........ |  |  |  |

法定代表人或投标人授权代表签字（或盖章）：

投标单位：             （盖章）

日期：   年  月   日

（5）技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 货物（项目）名称 | 招标文件参数（或特征描述）要求 | 投标文件参数 | 符合/正偏离/负偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

注：（按采购清单顺序填报）。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表签字（或盖章）：

日    期：    年    月   日

注：1.按照技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加，偏离内容由投标人据实提交。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入公共资源交易中心（政府采购）活动。

4.投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5、如招标文件中（如有）规定的技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置标准的货物投标。

- （6）无重大违法记录的声明函

致：   （招标人）

（供应商全名），参加贵单位组织的  （项目名称）  ，项目编号：

的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：XXXXXX有限公司

日期：    年     月     日

（7）法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称：         （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日      期：      年      月      日

法定代表人授权委托书（格式）

致：       （招标人）

兹委派我单位    [全权代表姓名]    参加由贵方组织的       [项目名称]    项目招标的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

授权代表情况：

姓    名：           性   别：        身份证号码：

部    门：                            职      务：

通讯地址：

电    话：                            传      真：

电子邮箱：

附：法定代表人身份证明原件及授权代表身份证复印件

投标人名称：            （盖单位公章）

投标人法定代表人：                   （签字或盖章）

投标人授权代表：                   （签字或盖章）

日      期：      年      月      日

- （8）投标人的《工商营业执照》、《医疗器械经营许可证》（复印件加盖公章）

- （9）投标保证金回执复印件

(投标人交纳投标保证金电子入账凭证的复印件加盖公章)

（10）投标声明书

致：             （采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的           项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目的维修服务、质量等方面的重大决策和事项有：

4、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或签章）：

投标人（盖单位公章）：

年  月  日

（11）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

(格式自拟)

（12）投标单位简介及企业业绩证明

（合同复印件或签定合同业主单位提供的证明）

（13）最近一个季度依法缴纳税收的证明

税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明

（复印件加盖公章，格式自拟）

（14）投标人认为有必要说明的其他商务文件资料

（格式自拟）

（15）技术服务、技术培训的内容和措施

（格式自拟）

（16）售后服务方案及售后服务承诺

售后服务机构登记证明、质保期内售后服务的承诺，质保期外售后服务的承诺说明。其中必须包括故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间等。投标人在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准。

（格式自拟）

（17）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单 （http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况

（格式自拟）

技术部份格式：

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标文件内容：             技术标

投标人:            （单位公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或签章）

日期：          年          月          日

技术标格式：

1.1技术标目录

（1）技术方案总体说明

（2）保证货物质量的技术力量和技术措施

（3）项目实施人员一览表

（4）确保供货的措施与方案

（5）投标人建议的安装、运输、调试及验收的方案

（6）投标单位认为需要说明的其它内容

1、技术方案总体说明

（格式自拟）

（2）保证货物质量的技术力量和技术措施

（格式自拟）

（3）项目实施人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

（4）确保供货的措施与方案

（格式自拟）

（5）投标人建议的安装、运输、调试及验收的方案

（格式自拟）

（6）投标单位认为需要说明的其它内容。

（格式自拟）

第六章  合同主要条款

（本合同仅供参考，具体合同内容由采购人与中标单位协商签订）

甲方：（采购单位）

乙方：（成交人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》

和            项目（   包号）的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（¥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规

格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行

本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳成交价的    % 作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。

2. 质保金            元。

八、工期、供货方式及交货地点

1. 工期：

2. 供货方式：

2.1运输到指定地点及安装事项的约定

2.2

2.3

- 供货地点：

九、交付条件

十、款项支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在   个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后   小时内或货到甲方   小时前通知甲方，以准

备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知

甲方货物已送达。

十五、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之  作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

向乙方支付违约金。

3.游艇花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的   %计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

4.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交，甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的   %的罚金。

5.如果乙方没有按照合同规定的时间交货或提供服务，甲方将从货款中扣除误期罚金而不影响合同项目的其他补救方法，每延期一天，乙方应偿付甲方延期迟交货物交货价或未提供服务费用2%的罚金，直至交货或提供服务为止。但误期罚金的最高限额为合同总价的    %。一旦达到误期罚金的最高限额，甲方可考虑终止合同。

6.若甲方未能按时合同约定支付船款，乙方有权延期交货。

十六、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方

所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．本合同正本一式伍份，甲乙双方各执两份，（招标代理机构）执一份备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编