污水处理厂出口更换在线监测设备采购

招标编号：ZKBH-2020-19

招标文件

招标人：铜仁市城市污水综合治理有限公司

招标代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

2020 年12月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 参加投标之前，供应商应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理，以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入铜仁市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。

- 一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章。【因交易中心处于推行电子标阶段，请各位投标人上传加密的电子投标文件后，并携带密封好的纸质投标文件（一正三副、备用）前往交易中心投标。】

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

- 电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

- 对收取投标保证金的项目，只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下：

1.线上报名获取缴纳随机码

·登录公共资源电子交易系统（www.trizy.cn）

·进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

·进入报名页面 填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

· 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2.缴纳保证金

·按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

·不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

·打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3.打印回执

·进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”  。

·点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

- 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

- 对可接受分、子公司投标的项目，分、子公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，扫描件、授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书和业绩材料对分、子公司有效适用，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 联合体投标的，供应商录入报名投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

- 评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

- 供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

- 中科标禾工程项目管理有限公司为采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

- （本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

# 招标公告

受铜仁市城市污水综合治理有限公司委托，中科标禾工程项目管理有限公司对污水处理厂出口更换在线监测设备采购进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参与投标。

- 项目名称：污水处理厂出口更换在线监测设备采购

- 项目编号：ZKBH-2020-19

3.项目序列号：ZKBH-2020-19

4.项目联系人：欧宇航

5.项目联系电话：0856-5219176

6.采购方式：公开招标

7.采购货物或服务情况:

（1）采购主要内容：污水处理厂出口更换在线监测设备

（2）采购数量：1批

（3）采购预算：100万元   最高限价：100万元

（4）简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件

（5）交货时间：合同签订后15个工作日。

（6）交货地点：铜仁市城市污水综合治理有限公司指定的地点

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见采购文件

8.供应商资格要求：

（1）一般资格要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件；

②具有国内法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标。

③“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）

④本项目不接受联合体。

（2）特殊资格要求：无

9.获取采购文件信息：

（1）购买采购文件时间:   年  月  日  时至    年  月  日  时

（2）采购文件发售截止时间：   年  月  日  时

（3）购买采购文件地点: 铜仁市公共资源交易中心官方网址（www.trjyzx.cn）

（4）招标采购获取方式: 网上购买

（5）采购文件售价:人民币300.00元/套

注：投标人应随时登录贵州省招标投标公共服务平台网或铜仁市公共资源交易中心网（http://www.trjyzx.cn）“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

10.投标截止时间（北京时间）:    年  月  日  时

11.开标时间（北京时间）:    年  月  日  时

12.开标地点:

13.投标保证金情况

投标保证金交纳方式:具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（jyzx.trs.gov.cn），点击首页--重要通知，自行缴纳保证金。

（1）投标保证金额: 贰万元；

（2）投标保证金交纳时间: 投标截止时间前

（3）投标保证金交纳方式:电汇或电子保函

（4）开户银行及帐号

单位名称: 铜仁市公共资源交易中心

开户银行: 贵州银行股份有限公司铜仁分行

帐  号:0601001500000296

14.采购人名称: 铜仁市城市污水综合治理有限公司

联系地址:铜仁市碧江区东门桥水晶路

项目联系人:欧宇航

联系电话:0856-5219176

15.采购代理机构全称:中科标禾工程项目管理有限公司

联系地址:贵阳世纪城1-5号办公楼2单元l6层

项目联系人:黄严汉

联系电话:13908569581

年  月  日

# 第一章  投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 名词解释

### 采购代理机构：是指中科标禾工程项目管理有限公司。中科标禾工程项目管理有限公司是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。

### 采购人：是指铜仁市城市污水综合治理有限公司，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

### 投标人：是指完成本项目报名信息登记并提交投标文件的供应商。

### 招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

### 电子投标文件：是指使用铜仁市公共资源交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

### 电子签名和电子签章：是指依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。(贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在投标使用。)

### 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 采购信息发布网站：贵州省招标投标公共服务平台网和铜仁市公共资源交易中心网（www.trjyzx.cn）。

## 一般要求

### 投标的费用及投标人供应商资格

①在开标评标时，提供以供应商资格复印件加盖单位公章。

- 营业执照（三证合一）

- 法定代表人的身份证明或委托人的身份证明。

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

注：专家评审费及招标代理费由中标单位支付。

### 招标文件的澄清和修改

### 中科标禾工程项目管理有限公司对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延提交投标文件截止时间。

### 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。投标人应随时登录贵州省招标投标公共服务平台网或铜仁市公共资源交易中心网（http://www.trjyzx.cn）“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

### 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 关于联合体投标

对接受联合体投标的项目：

### 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

### 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

### 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

### 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

### 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

### 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。商务评分中对“不良信用记录的扣分”按联合体各成员情况打分，对“综合信用评价得分”按主体方情况打分。（如第二章采购需求有相应约定的从其约定）

### 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

### 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 关于分、子公司投标

对可接受分、子公司投标的项目，分、子公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，扫描件、授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书和业绩材料对分、子公司有效适用，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 知识产权

### 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### 纪律与保密事项

### 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 质疑与投诉

### 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或招标代理一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

### 质疑函应当包括下列主要内容：

- 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

- 提出质疑的日期。

### 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

### 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

### 质疑受理部门：铜仁市公共资源交易中心政府采购交易科

### 提交质疑函地点：铜仁市公共服务中心四楼政府采购交易科，质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购-常见问题解答”下载。

### 本次采购活动中，交易中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件本次采购活动中，交易中心对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄（到付方式）或电子邮件（交易中心指定邮箱为：trggzyjyzxzfcg@163.com，该邮箱仅用于发送文件）。

## 投标要求

### 投标文件的制作

### 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

### 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

### 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

### 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

### 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将被扣除该项评分。

### ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

### 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

### 投标文件的提交

### 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

### 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

### 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到公共服务中心四楼自助服务区完成上传。

### 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

### 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

### 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

- 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；

- 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

- 投标文件损坏或格式不正确的；

- 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

### 投标文件的修改与撤回

### 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

### 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

### 投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

### 投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 投标保证金

### 一、投标保证金的交纳

### 投标保证金的形式：投标保证金应是银行支票或汇票或电子保函(铜仁市   电子金融保证平台出具)。投标保证金以现金方式提交的，须从投标人基本帐户转出。

### 投标保证金的金额为：壹万元整（人民币）。

### 户 名：铜仁市公共资源交易中心

### 开户银行名称：贵州银行股份有限公司铜仁分行

### 开户银行账号：0601001500000296

### 备注（填写）：【保证金缴纳随机码】

### 联系电话：0856-3910277。

### 投标保证金缴纳后，根据网上缴退保证金程序可以在铜仁市公共资源交易中心网上操作打印相应的保证金缴纳凭证。

### 递交截止时间：同投标文件递交截止时间。

### 二、电子保函(铜仁市电子金融保证平台出具)。
1、为了推进全流程电子化交易，实现数据互联互通，各投标人使用的电子保函应由铜仁市电子金融保证平台出具；
2、请投标人注意把握出具保函时间，至少于递交投标文件截止时间前3日提交电子保函申请。
3、具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心网站首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》
电子保函咨询电话：4001757828
电子保函登陆：http://222.87.41.199/TPBidder_TR/login.aspx
三、投标保证金的退还
招标人应当在法定时间内向中标人发出中标通知书，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于10日内向未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于5日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

### 下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

(1)投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；

(2)中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；

(3)中标人无正当理由放弃中标的。

# 第二章  采购需求

## 一、招标项目要求

## 重要提示：本项目不接受联合体投标

1.为防止虚假应标，在项目招标结束后5个工作日内，采购人有权利对中标单位进行产品和相关资料指标进行测试和复核，若测试和复核未通过则视为虚假应标，按无效标处理。

2.欢迎各投标人现场踏勘，方便对投标做出有效的测算。

3.报价要求：投标报价需包含设备采购费、安装费、辅材费、比对监测验收费、运费、增值税专票费等全部费用。

4.付款方式：中标人完成水质在线监测系统仪器仪表的供货、安装调试、比对监测和验收备案后，采购人在1个月内支付中标金额的95%款项，剩余5%款项作为质保金，一年后（以比对监测报告出具日期为起点）无质量问题无息支付。中标人需提供合法等额的增值税专用发票。

5.投标供应商按国家要求进行售后服务承诺。

## 二、招标采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr水质在线分析仪 | 3套 | 需满足《化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法（HJ377-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范（HJ354-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范（HJ355-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范（HJ356-2019）》及贵州省污染物自动监测设备联网技术要求等技术规范要求。 |
| 2 | 氨氮水质在线分析仪 | 3套 | 需满足《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法（HJ101-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范（HJ354-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范（HJ355-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范（HJ356-2019）》及贵州省污染物自动监测设备联网技术要求等技术规范求。 |
| 3 | 总磷水质在线分析仪 | 3套 | 需满足《总磷水质自动分析仪技术要求（HJ/T103-2003）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范（HJ354-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范（HJ355-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范（HJ356-2019）》及贵州省污染物自动监测设备联网技术要求等技术规范要求。 |
| 4 | 总氮水质在线分析仪 | 3套 | 需满足《总氮水质自动分析仪技术要求（HJ/T102-2003）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范（HJ354-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范（HJ355-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范（HJ356-2019）》及贵州省污染物自动监测设备联网技术要求等技术规范要求。 |
| 5 | 智能水样自动采样器 | 3套 | 需满足《水质自动采样器技术要求及检测方法（HJ/T372-2007）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范（HJ354-2019）》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范（HJ355-2019）》及贵州省污染物自动监测设备联网技术要求等技术规范要求；需具备连续自动采样、分瓶采样、带流量计量功能、超标留样功能，同时一套自动采样器需满足CODcr、氨氮、总磷、总氮等最少4台在线设备同时采样要求及超标留样。 |

## 三、技术要求及技术参数

### 1、仪器基本功能

（1）应具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能。

（2）应具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。

（3）应具有仪器故障自动检测自动报警、异常值自动报警及试剂液位报警功能。

（4）应具有自动清洗功能。

▲（5）应具备智能量程选择功能和远程控制功能。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

（6）应具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

（7）应具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示。

▲（8）应具有仪器开门时间和次数的记录。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

▲（9）应具有试剂余量监控及预警，能够精确到试剂余量可以维持的监测频次。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

（10）应具有RS-232或RS-485标准通讯接口。

（11）应具备1小时1次的监测能力。

▲（12）仪表具有三级操作权限功能。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

### 2、仪器技术参数

2.1  CODcr在线分析仪

（1）测定方法：重铬酸钾氧化分光光度法

（2）测量范围：0～200/600/2000 mg/L（可调）

（3）重复性：±5%

（4）零点漂移：±3%

（5）量程漂移：±3%

（6）MTBF：≥720h/次

（7）实际水样比对试验：≤10%

（8）采用蠕动泵采样，避免采用活塞泵时出现的高故障率。

▲（9）监测仪通过蠕动泵提供动力，利用光电定量系统对液位进行检测，精确计量。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

▲（10）仪表具有计量抗浊度干扰功能。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

2.2  氨氮在线分析仪

（1）测量方法：氨气敏电极法/水杨酸分光光度法/纳氏试剂法

（2）测量范围：0～10/100/1000mg/L（更多量程可扩展）

（3）准确度：±5%

（4）重复性：≤2%

（5）零点漂移：±0.02mg/L

（6）量程漂移：±1%

（7）pH干扰试验：±6%

（8）平均无故障连续运行时间：720h/次

（9）实际水样对比试验：±10%（≥2mg/L）；±0.2mg/L（≤2mg/L）

（10）单次测量周期：≤40 min

▲（11）监测仪所有试剂瓶盖都装有单向阀，可防止试剂瓶内部真空回流。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

▲（12）仪表具有浓度验算功能，当输入关键计算参数时，能够自动计算测量结果并和设备测量结果进行验证比对。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

▲（13）监测仪通过蠕动泵提供动力，利用光电定量系统对液位进行检测，精确计量。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

▲（14）仪表具有计量抗浊度干扰功能。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

2.3  总磷在线分析仪

（1）测定方法：过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法

（2）测量范围：0～2/10/50 mg/L（可调）

（3）重复性：±5%

（4）零点漂移：±3%

（5）量程漂移：±3%

（6）MTBF：≥720h/次

（7）实际水样比对试验：≤10%

（8）采用蠕动泵采样，避免采用活塞泵时出现的高故障率。

▲（9）监测仪所有试剂瓶盖都装有单向阀，可防止试剂瓶内部真空回流。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能；

▲（10）仪表具有浓度验算功能，当输入关键计算参数时，能够自动计算测量结果并和设备测量结果进行验证比对。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

▲（11）监测仪通过蠕动泵提供动力，利用光电定量系统对液位进行检测，精确计量。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

▲（12）仪表具有计量抗浊度干扰功能。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

2.4  总氮在线分析仪

（1）测定方法：过硫酸钾消解-紫外分光光度法

（2）测量范围：0～10/50 mg/L（可调）

（3）重复性：±5%

（4）零点漂移：±5%

（5）量程漂移：±5%

（6）MTBF：≥720h/次

（7）实际水样比对试验：≤10%

（8）采用蠕动泵采样，避免采用活塞泵时出现的高故障率。

▲（9）监测仪所有试剂瓶盖都装有单向阀，可防止试剂瓶内部真空回流。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

▲（10）仪表具有浓度验算功能，当输入关键计算参数时，能够自动计算测量结果并和设备测量结果进行验证比对。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

▲（11）监测仪通过蠕动泵提供动力，利用光电定量系统对液位进行检测，精确计量。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

▲（12）仪表具有计量抗浊度干扰功能。提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告为佐证此功能。

### 3、智能水样自动采样器

3.1 采样器功能

▲（1）仪器智能化程度高，采用工业级彩色LCD液晶触摸屏设计，性能可靠，操作更加便捷，同时具备访客、操作员、管理员三种模式进入主程序，有效提高管理权限；（提供图片佐证此功能）

（2）低温冷藏：采用压缩机制冷技术进行低温控制，常年恒温在4±2℃范围内；

（3）A/B 双桶配置：配置 A/B 双桶，可实现连续混合样采集、仪表供样以及超标留样功能；

（4）主/被动工作模式：当该产品集成于分析系统时，既可以作为主控设备，控制分析仪等设备运行；也可以根据数采仪的控制指令执行采样任务，系统集成非常方便；

（5）等比例混合采样功能：可按照等时间间隔或者等流量间隔进行混合采样，间隔时间、流量以及采样量均可灵活设置；

▲（6）多种仪表供样模式：支持主动供样（有压）以及被动供样（无压）模式；（提供图片佐证此功能）

（7）留样失败报警功能：当采样仪采集不到水样时，或者采集量不够时，导致留样失败会报警并保存记录；

（8）超标留样功能：当仪表测量值超标时，系统可实现缓存水样的超标留样功能；

（9）同步留样功能：具有与在线检测仪同步采样、留样功能；

（10）远程控制功能：具有通过监管平台进行远程状态查询、参数设置、记录上传、远程采样等功能，大大降低现场维护的工作量；

（11）通讯接口：设有实时网络通讯接口 RS232 和RS485， 接受上位机或指定控制装置的信息，实现远程采样设置、执行及应答功能；

（12）断电保护：具有断电自动保护功能，上电自动恢复工作，数据不丢失；

（13）记录功能：具有报警记录、采样记录、开关门记录、停电记录、采样瓶状态记录等；

（14）方便取样设计：具有将任一采样瓶自动移至正面，方便提取样品；

（15）水电分离设计：控制部分与机械取水部分完全分离，仪器安全性及稳定性更好；

（16）采样结构设计紧密，采样灌装动作准确平稳，管路设计新颖，采用取样前后反吹设计，（17）采样管路无污水残留液，确保样品无污染、真实性；

（18）超标留样泵放置于采样器内部，大大降低采样时的振动及噪音，致使仪器采样时噪声小、振动小；

▲（19）留样蓄水A/B桶设计在冷藏箱内部下方，确保前后水样无影响不变质；（提供图片佐证此功能）

（20）具备混合水样的人工比对采样口；

  - 技术参数：

（1）采样量：1～2000mL（可定制）

（2）混合采样单次采样量：50~2000mL

（3）采样瓶数：500mL*24，1000mL*24

（4）采样桶体积：A桶：5L，B桶：5L

（5）采样量误差：优于±5％

（6）等比例采样量误差：优于±5％

（7）采样时间间隔：1～99h59min

（8）采样方式：定量、定时定量、定时比例、定流定量、流量比例、超标留样、同步留样、即时采样、混合采样、平行监测留样、远程采样

（9）装瓶方式：单采、混采

（10）垂直采样高度：≥9m

（11）水平采样距离：≥50m

（12）机箱内温度控制误差：±2℃以内

（13）系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.1及Δ12≤30s

（14）通讯接口：RS232/RS485

（15）流量输入信号：4～20mA

（16）流量测量范围：0～9999t/h

（17）数字量输入：开关量

（18）管路系统气密性：≤ -0.05MPa

（19）仪器噪声：≤60dB

（20）绝缘阻抗：＞50MΩ

（21）MTBF：＞ 3000h/次

（22）工作电压：(220±15%)V AC

# 第三章  合同格式

铜仁市市级政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：                            签定地点：

乙方（中标人）：                          签定日期：   年   月   日

根据甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 货物名称 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、服务方式和服务地点

2.1服务方式：

2.2服务地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以     方式向乙方一次性支付    %的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c.甲方已收讫货物的验收凭证。

d.甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于       （时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任：

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

13.1向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

13.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构各备案一份，具有同等效力。

14.4甲方应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

# 第四章  开标、评标和定标

## 一、开标

  - 交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

  - 解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。

  - 电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，投标保证金未交纳的（需交纳投标保证金项目），作无效投标处理。

  - 交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况、投标保证金交纳情况（如有）和解密情况进行公布，并通过交易中心开标室大屏幕将《开标记录表》公开发布。

## 二、评标委员会

本次招标依法组建评标委员会。评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人（招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表），省综合评标专家库专家4人，（专家库随机抽取），评标专家确定方式：5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

## 三、评标方法

（一）

#### 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下： 评分项目; 价格评分; 商务评分; 技术评分. 分值; 30分; 15分; 55分.

（二）投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

## 四、评标程序

### （一）资格审查

1.项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号; 资格审查内容. 1; 满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有）. 2; 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。根据以下信息进行评审：1.《投标人资格声明函》及其附件；2. 评审时 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）.

2.采购人或者交易中心以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

3.资格审查环节中如采购人或者交易中心认定供应商不合格，采购人或者交易中心需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或语音方式进行澄清，采购人或者交易中心不再接受其他外部材料。

4.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

### （二）符合性审查

1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

序号; 符合性审查内容. 1; 投标报价确定且不高于最高限价. 2; 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署. 3; 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标，无重大偏离(审查《实质性响应条款一览表》). 4; 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）.

说明：以下为属无效投标的其他情形。

（1）除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

（2）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（3）投标文件提供虚假材料的；

（4）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（5）投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料。

- 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

### （三）评分标准细则

| - 评标方法： 综合评分法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审标准 |  |  |  |
| 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 详细评审 分值构成 （总分100分） |  |  | 1、投标报价： 30 分 2、技术评分： 55分 3、商务评分： 15 分 |
| 条款号 | 评审项 | 分值 | 参考标准 |
| 1 | 投标报价（30分） | 投标报价 （此项满分30分） | 报价低于或等于采购预算价格的，为有效报价。超超过采购预算的报价为无效报价。无效报价的将不得分。 以各有效投标报价（最终报价）的算术平均值（超预算的报价不在算术平均范围内）确定评标基准价，最终报价等于评标基准价的得30分，其它最终报价与评标基准价相比每增加1%，在30分基础上扣0.5分；每减少1%，在30分基础上扣0.2分；不足1%的部分按比例计算，四舍五入保留小数点后二位小数；为防恶意低价竞标，价格分最低25分。 |
| 2 | 技术评分 （55分） | 功能、性能及技术指标（40分） | 完全满足招标文件技术要求及技术参数要求得满分40分，▲项为重要技术条款，每有一项不满足扣3分，非▲要求每有一项为负偏离的扣1分，直至该项分值扣完为止。 |
|  |  | 产品先进性（6分） | 1、具有仪器组成的微型模块化水质在线自动监测系统的政府单位颁发的科技进步奖证书的得3分，须提证书复印件加盖公章，否则不得分。 2、为确保计量的精度和准确度更高，并可满足不同试剂组分的计量要求，投标人所投仪器具有先进性定量进样技术，能提供国家相关技术部门颁发证书的得3分（提供相关证明材料加盖投标人公章，未提供不得分） |
|  |  | 产品稳定性（5分） | 1、投标人所投的主要仪器具有良好的稳定性，能提供CODcr、氨氮、总磷、总氮在线分析仪和自动采样器的中国环境保护产品认证证书。全部提供得2.5分，少一个不得分（须提供资质证书复印件，否则不予计分）。 2、投标人所投的CODcr、氨氮、总磷、总氮自动分析仪和自动采样器能够出具生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的适用性检测合格报告。全部提供得2.5分，少一个不得分（须提供资质证书复印件，否则不予计分）。 |
|  |  | 售后服务 （4分） | 根据投标人提供的售后服务方案（例如售后响应时间与到场维修时间、售后服务人员配备、责任与义务等方面），由专家酌情在0～4分进行评分，满分4分。 |
| 3 | 商务评分 （15分） | 管理体系认证（7分） | 为保障项目质量，投标人或所投核心产品（CODcr、氨氮、总磷、总氮）制造商需具备规范的管理支撑体系。 投标人或所投核心产品（CODcr、氨氮、总磷、总氮）制造商同时具有以下7个管理体系证书得7分，缺一个证书扣2分，扣完为止 （1）ISO9001质量管理体系认证证书（证书覆盖范围包含：环境监测系统研制及软件开发） （2）ISO45001职业健康安全管理体系认证（证书覆盖范围包含：环境监测系统研制及软件开发） （3）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（证书覆盖范围包含：环境监测系统软件开发） （4）ISO14001环境管理体系认证证书（证书覆盖范围包含：环境监测系统研制及软件开发） （5）ISO10012测量管理体系认证证书（证书覆盖范围包含：环境监测系统研制及软件开发） （6）售后服务认证证书（五星级）（证书覆盖范围包含：环境监测系统及应用软件开发） （7）知识产权管理体系认证证书（证书覆盖范围包含：环境监测系统及应用软件开发） |
|  |  | 核心设备品牌（1分） | 投标人应在投标时确定在本项目实施过程中使用的核心设备（CODcr、氨氮、总磷、总氮）仪器设备品牌数量情况，1个品牌得1分，2个和2个以上品牌不得分。 |
|  |  | 授权及质量承诺 （2分） | 提供CODcr、氨氮、总磷、总氮在线分析仪和水样自动采样器的生产厂家销售授权函（生产商不需提供）及售后质量承诺书的得 2分。（提供厂家针对本产品的销售授权函和售后服务承诺书复印件，原件评标现场核查，否则不得分）。 |
|  |  | 同类项目业绩 （2分） | 自2017年1月1日起（以合同签订日期为准）至开标时止，投标人承担类似有效的业绩每个得0.5分，最多得2分。 |
|  |  | 投标人财务健康 （2分） | 投标人提供2019年财务审计报告及开户行资信证明的得2分，不足或未能提供的不得分。（提供有效证明材料复印件并加盖公章）。 |
|  |  | 服务能力及时间效应（1分） | 投标人具备较强的本地化售后服务能力，在贵州省内拥有常驻售后服务点的得1分，其它得0.5分，不提供不得分（提供营业执照）。 |

1．价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2．评标委员会成员对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）。

采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10％－25％的（含10%，不含25%，下同），扣1％；达到25－50％的，扣2％；达到50％－75％的，扣3％；达到75％以上的扣4％。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝总投标报价×(1- 2%) |

注： （1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

### （四）综合评分的计算

1.综合评分=技术评分+商务评分+价格评分

2.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

### （五）中标候选人推荐

1.评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人，推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2.本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 五、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、定标

### （一）①交易中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

②第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人或者重新招标。

### （二）采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

### （三）中标结果公告后，中标人须向交易中心领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。（四）中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。（五）凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    - 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；

    - 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

    - 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 七、签约

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心交易系统供应商端采购业务——合同公示——新增合同公示，搜索本项目，上传签订后的合同扫描件。

# 第五章  投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格

式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件 |  |  |
| 1 | ★报价承诺函 | 电子签章 |
| 2 | ★供应商资格声明函 | 电子签章 |
| 3 | ★开标一览表 | 电子签章 |
| 4 | 报价明细表 | 电子签章 |
| 5 | ★《供应商资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的扫描件）1企业法人营业执照；2事业法人登记证；3其他组织的营业执照或执业许可证；4居民身份证等； 2019年度无保留意见的财务审计报告、近半年的银行资信证明；近三年无重大违法记录的声明； | 电子签章 |
| 6 | ★实质性响应条款一览表 | 电子签章 |
| 7 | 技术参数一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 8 | 项目负责人及服务人员一览表 | 电子签章 |
| 9 | 对《采购需求》中关于服务项目作出相应的承诺 | 电子签章 |
| 10 | 产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料 | 电子签章 |
| 11 | 中小微企业声明函（如有） | 电子签章 |
| 12 | ★属于分支机构报价的，还须提供总公司（总所）的营业执照扫描件及授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章 | 电子签章 |
| 13 | 供应商认为有必要提交的其它资料 | 电子签章 |
| 14 | 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不提供） | 电子签章 |
| 15 | 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 | 电子签章 |
| 须现场提交原件的文件 |  |  |
| 1 | 法定代表人参加投标的，投标时提交：法定代表人证明书（见格式文件）及身份证原件。 | 任选一种 |
| 2 | 委托代理人参加投标的，投标时提交：授权委托证明书（见格式文件）及身份证原件。 |  |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。

在开标评标时，投标供应商需提供以下原件或扫描件加盖公章。

（1）工商营业执照副本；

（2）税务登记证；（三证合一的可不提供）

（3）组织机构代码证；（三证合一的可不提供）

（4）法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

（5）2019年度无保留财务审计报告；

（6）近半年的银行资信证明；

投标承诺函

致：                        （招标人名称）：

我方确认收到贵方提供的“污水处理厂出口更换在线监测设备采购”（项目编号：      ）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《铜仁市政府采购合同》执行期满日为止。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

- 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

日期：2020年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

致：                        （招标人名称）：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“污水处理厂出口更换在线监测设备采购”（项目编号：       ）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织的营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：2020年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.分公司投标的，以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                 性别：

年龄：                职务：

系                              （ 投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：     （盖单位章）

年       月       日

注：附法定代表人身份证复印件。

授权委托书

本人      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       投标文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限： 至招标项目实施完毕止 。

代理人无转委托权。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年         月       日

注：委托代理人参加投标的，须提交此授权书，并附法定代表人身份证明及委托代理人身份证复印件。

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

- 投标总报价包含运输、安装等所有税费。

- 如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 关键、主要内容描述，如品牌、产地等 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |  |  |  |  |  |  |

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★如投标人报价低于最高限价60%的，必须说明报价理由。 | 理由： |  |
| 2 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |
| 3 | 以下内容根据第二章采购需求条款详细列举 |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

- 填写招标文件要求提供的投标人或投标产品的资格证书、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

2.请提供本表所列的证书资料。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加铜仁市城市污水综合治理有限公司污水处理厂出口更换在线监测设备采购（项目编号：         ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：2020年   月   日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商）。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：2020年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：2020年   月   日

产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。 （ ）小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 |  | 金额 |
|  | 本企业小型、微型企业产品金额合计① |  |  |  |  |
|  | （ ）小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |  |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 其它企业小型、微型企业产品金额合计② |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业产品金额总计（①+②） |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 |  | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 |  | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |  |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

技术参数条款响应差异表

| 序号 | 货物名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 厂家资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 有/无 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：

- 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。

- 投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。

- 投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

项目负责人及服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。