德江县2022年环境监测服务打包项目需求公示

一、项目基本信息

项目名称：德江县2022年环境监测服务打包项目

项目编号：ZCF-202208-01

采购预算：1290000.00元

最高限价：1050000.00元

二、公示期限（不少于2个工作日）

时间：2022年8月18日至2022年8月22日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：德江县政府采购计划书[2022]32号

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：德江县水务局

项目联系人：陈工

联系电话：13885636199

2、代理机构

代理全称：瀚景项目管理有限公司

联系人：林工

联系方式：18786736308

五、附件

附件：

申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

（1）、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供2021年度或2020年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注”，或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；

（3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；

（4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2022年任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

（5）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（6）、法律、行政法规规定的其他条件；提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果（相关网站查询时间为本项目公告发布后至响应文件递交前任一时间）。“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询具体内容为：失信被执行人查询、重大税收违法案件查询；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询具体内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单。被列入上述任何一项失信行为的投标供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用信息查询记录和证据留存方式：投标供应商提供查询记录截图（制作于标书内并加盖投标单位公章）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：具有省、市级或县级质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书，根据《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》近两年无市场监督管理部门或生态环境部门处罚。

### 采购项目概述

一、项目概述

项目名称：德江县2022年环境监测服务打包项目

项目编号：ZCF-202208-01

采购方式：公开招标

釆购需求：德江县2022年环境监测服务打包项目（详见采购文件采购标准及技术要求）

合同履行期限：2022年全年

二、采购预算

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为壹佰贰拾玖万元整元整（¥ 1290000.00）。

本项目的最高限价为：

大写： 壹佰零伍万元整

小写： ¥ 1050000.00

三、采购合同管理：

1.是否允许分包： 不允许

2. 分包履行的具体内容、金额或者比例：   /

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本项目是否专门面向中小企业采购： 否 ，具体内容为：  /

特别提示：如采购项目或品目涉及中小企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定。

注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。

### 服务要求

一、服务范围

本项目采购的服务来源范围要求为本国合法生产商、经销商提供的环境监测服务。

服务主要内容：详见德江县2022年环境监测服务打包项目服务清单.

二、服务须满足的规范、标准

符合国家现行相关质量标准及行业现行相关质量标准与采购方有关质量技术要求

### 服务内容技术要求

| 类型 | 点位 | 监测指标 | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇千人 以上地表水源监测 | 长堡镇白果坨 | 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群（个/L）、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl-计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、滴滴涕、钴、锑、镍、钡、钒、铊、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸（2-乙基己酯）、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、铍、硼（注：湖库增测透明度、叶绿素a） | 每季 度一次 |  |
|  | 潮砥镇乌江 |  |  |  |
|  | 煎茶镇龙溪沟 |  |  |  |
|  | 桶井乡长丰水库 |  |  |  |
|  | 堰塘乡田沟水库 |  |  |  |
|  | 稳坪镇三层溪 |  |  |  |
|  | 合兴镇金家槽水库 |  |  |  |
|  | 复兴镇明溪水库 |  |  |  |
|  | 高山镇细枣池水库 |  |  |  |
|  | 梅子坝水库 |  |  |  |
|  | 长堡镇马家溪村田沟水库 |  |  |  |
| 乡镇千人 以上地下水源监测 | 长丰乡新光白岩脚 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODmn法，以O2计）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、粪大肠菌群共计40项（增测地下水水位） | 每季度 一次 |  |
|  | 堰塘乡麻碗砣 |  |  |  |
|  | 共和镇何家村响水洞 |  |  |  |
|  | 枫香溪镇袁长 |  |  |  |
|  | 枫香溪镇黄家洞 |  |  |  |
|  | 荆角乡牛角水 |  |  |  |
|  | 高山镇涝溪沟 |  |  |  |
|  | 泉口镇杨岩底 |  |  |  |
|  | 钱家乡银碗溪 |  |  |  |
|  | 楠杆乡大龙塘 |  |  |  |
|  | 钱家乡梅子庄 |  |  |  |
|  | 沙溪乡沙溪林场 |  |  |  |
|  | 平原镇井溪沟 |  |  |  |
|  | 长丰乡出水坳村出水坳 |  |  |  |
| 千人以下 农村饮用水源监测 | 2022年涉及长丰、高山、泉口、沙溪共计169个点位，具体点位见附表 | 河流型、山塘型、水库型饮用水水源地监测 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），共28项，并统计当月总取水量。（pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、铁、锰）。泉水型、井水型饮用水水源地监测《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中感官性状及一般化学指标、微生物指标等22项指标，并统计当月总取水量。（色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、粪大肠菌群 | 每年监 测一次 | 应安排 在每年第二季度监测 |
| 入河排污 口监测 | 涉及德江66个入河排污口，具体监测点位见附表 | PH，水温，COD、氨氮、总磷 | 每年监 测一次 | 应安排 在每年第二季度监测 |
| 青龙煤矿 | 长丰乡小 溪河入角口河汇入口 | 氨氮、化学需氧量、悬浮物、六价铬、锌、铬、镉、铅、砷、氟化物、汞、石油类 | 季度监测 1天1次 | 根据实际情况调整监测频率 |
|  | 长丰乡青龙煤矿排水巷道 |  |  |  |
| 乡镇污水 处理厂监督性监测 | 煎茶污水处理厂 | （1）进口：化学需氧量（CODcr）、氨氮(以N计）； （2）出口：pH、水温、悬浮物、氨氮(以N计）、总磷（以P计）、总氮(以N计）、化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量（BOD5）、粪大肠菌群 | 半年监测 一次/1天4次 |  |
|  | 枫香镇污水处理厂 |  |  |  |
|  | 复兴镇污水处理厂 |  |  |  |
|  | 高山镇污水处理厂 |  |  |  |
|  | 共和镇污水处理厂 |  |  |  |
|  | 合兴镇污水处理厂 |  |  |  |
|  | 煎茶镇污水处理二厂 |  |  |  |
|  | 平原镇污水处厂 |  |  |  |
|  | 钱家乡污水处厂 |  |  |  |
|  | 泉口镇污水处理厂 |  |  |  |
|  | 稳坪镇污水处理厂 |  |  |  |
|  | 长堡污水处理厂 |  |  |  |
|  | 潮砥污水处理厂 |  |  |  |
|  | 新滩污水处理站 |  |  |  |
|  | 望牌污水处理站 |  |  |  |
|  | 桶井乡春塘村 |  |  |  |
|  | 桶井乡金盆村 |  |  |  |
|  | 桶井乡黎明村 |  |  |  |
|  | 桶井乡长江村 |  |  |  |
|  | 桶井乡郑家村 |  |  |  |
|  | 共和镇姜家渡村 |  |  |  |
|  | 长堡镇长堡村 |  |  |  |
|  | 长堡镇桥溪村 |  |  |  |
| 重点企业 监督性监测 | 德江县污 水处理一厂 | （1）进口：氨氮、化学需氧量； （2）出口：pH、悬浮物 、化学需氧量、生化需氧量（BOD5）、总磷、氨氮、总氮、总铬、总镉、总砷、总汞、六价铬、色度、总铅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、动植物油、烷基汞、水温共计20项。（监测现场必须记录工况） | 每年监 测一次 | 应安排 在每年第二季度监测 |
|  | 德江县污水 处理二厂 |  |  |  |
|  | 德江县关庄 污水处理厂 |  |  |  |
|  | 德江县垃圾 填埋场监测井1#、2#、3#、4# | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、 氨氮、硝酸盐氮（NO3-）、亚硝酸盐氮（NO2-）、硫酸盐（SO42-）、氯化物（Cl-）、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物（F-）、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群。 | 每年监 测一次 | 应安排 |
|  | 德江县垃 圾填埋场渗滤液处理站出口 | PH、色度、化学需氧量、生化需氧量（BOD5）、 悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅 | 每年监 测一次 | 在每年 第二季度监测 |
|  | 贵州资兆建材有限公司 | （1）窑头：颗粒物、其他烟气参数； （2）窑尾：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 氟化物（F-）、烟气参数、汞及其化合物、氨。（监测现场必须记录工况 | 每年监 测一次 | 在每年 第二季度监测 |
|  | 德江中环环保电力有限公司 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、 汞及化合物、氯化氢、镉、铊及其化合物、二噁英类、（锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）） | 每年监 测一次 | 在每年 第二季度监测 |
|  | 贵州圣和 亚投资有限公司 | 处理车间有组织废气排口：粉尘、H2S、NH3、 VOCs，厂内污水处理站：PH、水温、SS、BOD5、COD、NH3-N、总磷、六价铬、锌、铬、镉、铅、砷、氟化物、汞、石油类 | 每年监 测一次 | 在每年 第二季度监测 |
| 噪声监测 | 县城区域声环境质量监测 | 点位按照我县声功能区划分方案上布置点位，具体见附表 | 春季或秋季开展1次昼间监测，每个点监测10min | 噪声 |
|  | 县城高通干线声环境质量监测 | 位按照我县声功能区划分方案上布置点位，具体见附表 | 春季或秋季开展1次昼间监测，每个监测点监测20min | 噪声（记录并报送20min车流量，包含中小型车、大型车台数） |
|  | 县城功能区声环境质量监测 | 位按照我县声功能区划分方案上布置点位，具体见附表 | 每季度首月监测1次，每个点位连续监测24小时 | 噪声（记录每个小时统计数据） |
| 重点企业 比对监测 | 德江县污 水处理一厂 | （1）进口：氨氮、化学需氧量； （2）出口：氨氮、化学需氧量、总磷 | 每年监 测一次 | 应安排 在每年第二季度监测 |
|  | 德江县污水 处理二厂 |  |  |  |
|  | 德江县关庄 污水处理厂 |  |  |  |
|  | 德江县垃 圾填埋场渗滤液处理站出口 | （1）进口：氨氮、化学需氧量； （2）出口：氨氮、化学需氧量、总磷 | 每年监 测一次 | 在每年 第二季度监测 |
|  | 贵州资兆建材有限公司 | （1）窑头：颗粒物、烟气参数；（2）窑尾：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧量、烟气流速、烟温 | 每年监 测一次 | 在每年 第二季度监测 |
|  | 德江中环环保电力有限公司 | （1）焚烧炉内：一氧化碳、烟气温度、氧含量；（2）烟气在线监测系统：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、一氧化碳、烟气量 | 每年监 测一次 | 在每年 第二季度监测 |
| 农村环境空气质量 | 复兴镇明溪村 | ，二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM10、PM2.5、 | 每季度首月一次，每次连续5天，每天连续20小时以上 |  |
| 农村土壤环境质量 | 复兴镇明溪村 | pH、阳离子交换量、镉、汞、砷、铬、铜、锌、镍等元素的全量 | 每年监测一次（春季或秋季） |  |
| 医用电子直线 加速器场所监测 | 开机测点： 治疗室外距门、墙、顶30cm处 | X射线辐射剂量率、 中子剂量率 | 一年一次 |  |
|  | 关键人员 位监测：根据安装的具体位置和条件监测周围职业人员位和公众人员位 |  |  |  |
|  | 环境监测： 在距机房外墙周围15m~30m范围内区域，开展周围环境现状监测（关机时开展背景值监测）；治疗机房防护门外表面30m处；治疗机房墙外；治疗机房顶外。 |  |  |  |
|  | 停机测点： 机房内、机头表面 | γ辐射剂量率、 中子剂量率 |  |  |
| 医用X射线 装置使用场所 | 固定式测量 点：（1）防护监测：机房外距门、窗、墙、顶30cm处；（2）关键人员位监测：根据安装的具体位置和条件监测周围职业人员机位及公众人员机位；（3）环境监测：在距机房外墙15m~30m范围内区域，开展周围环境现状监测。【关机时开展背景值监测机房内：手术医生、护士工作位（有屏蔽和无屏蔽）】 | X射线辐射剂量率 | 一年一次 |  |
|  | 移动式测量点：操作人员工作位、适用场所公众可抵达的最近区域、距适用场所15m~30m范围内的区域开展周围环境现状监测。 （关机时开展背景值监测） |  |  |  |
| 辐射监测 | 大龙阡N108.4126,E28.0018） | 氡浓度（瞬时测量） | 4次/年（每季度一次） |  |
| 降尘监测 | 德江县虹桥 | 大气降尘 | 每月监测一次，每次采样周期30d±2d |  |
|  | 德江县高洞 |  |  |  |
| 玉溪河 断面监测 | 玉龙湖南湖国际 | PH，水温，COD、氨氮、总磷,悬浮物、动植物油 | 每季度 一次 |  |
|  | 清水桥桥下 |  |  |  |
|  | 钱家乡玉溪河与 马蹄河汇合前20米 |  |  |  |

### 商务要求

一、服务期及服务地点

服务期：2022年全年。

服务地点：采购人指定地点。

二、服务标准、规范

符合国家现行相关质量标准及行业现行相关质量标准与采购方有关质量技术要求。

三、付款方式：合同签订后，每月按照实际产生的监测任务核算费用后进行支付。

四、履约保证金：不要求。

五、投标有效期：90日历天。

六、服务承诺：

1、每月月初必须按照下达监测任务进行监测采样分析（采样时必须使用元道经纬度相机系统拍摄照片），13号前反馈电子数据，30号前报纸质正式监测报告及该月项目的所有原始记录复印件并盖本公司的业务章。

2、配合采购人开展生态环境监测数据质量核查工作（含质控样考核），对监测数据质量核查存在的问题及时整改，如拒绝、延时整改或整改不合格终止合同并承担相应的损失。

3、中标公司制定生态环境监测质量控制方案报采购人审核，并严格按照质量控制方案实施。

4、中标公司对有疑异的监测数据进行免费复测。

七、其他要求

1、其他未尽事宜由采购人和中标供应商双方在采购合同中详细约定。

2、供应商须对本节全部条款进行承诺，承诺内容须满足本节的要求。

采购文件中要求的所有技术参数、承诺、声明或保证等是实质性条款，供应商均须按要求提供，若采购文件中没有提供格式范本的均由供应商根据采购文件的具体要求自行编制，格式自拟，但所有承诺函、声明函或保证书等必须由法定代表人签章并加盖供应商公章。

### 评标办法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

### 第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

二、评分标准

1.资格性审查表：资格审查人负责资格性审查

2. 符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

资  格  审  查  表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 开标地点：铜仁市公共资源交易中心德江分中心开标室 开标日期：2022年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供应商名称 资格要求 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 |
| 1 | 经营资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供2021年度或2020年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注”，或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2022年任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 法律、行政法规规定的其他条件；提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果（相关网站查询时间为本项目公告发布后至响应文件递交前任一时间）。“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询具体内容为：失信被执行人查询、重大税收违法案件查询；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询具体内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单。被列入上述任何一项失信行为的投标供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用信息查询记录和证据留存方式：投标供应商提供查询记录截图（制作于标书内并加盖投标单位公章）。 |  |  |  |  |
| 7 | 特殊资格审查 | 具有省、市级或县级质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书，根据《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》近两年无市场监督管理部门或生态环境部门处罚。 |  |  |  |  |
| 8 | 投标保证审查 | 是否缴纳投标保证金。 |  |  |  |  |
| 9 | 其他资格 | 采购文件规定的其他资格要求。 |  |  |  |  |
| 资格审查结论（通过或不通过） |  |  |  |  |  |  |
| 说明：在相应空格内打“√”表示符合要求，打“×”表示不符合要求。全部审查项符合要求为“通过”，有任意一项不符合要求为“不通过”。 资格审查人员（签字）： |  |  |  |  |  |  |

符  合  性  审  查  表

项目名称：

项目编号：

评标地点：铜仁市公共资源交易中心德江分中心评标室        评标日期：2022年   月  日

| 序 号 | 供应商名称 审查内容及审查标准 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务实质性响应审查 | 供应商响应的服务期、服务地点、服务标准、规范、付款方式、投标有效期、其他要求是否满足采购文件第二章第二节的商务要求 |  |  |  |  |
| 2 | 技术实质性响应审查 | 供应商响应的服务主要内容、服务须满足的规范、标准是否满足采购文件第二章第一节的技术要求 |  |  |  |  |
| 3 | 报价审查 | 是否超出最高限价或异常低价审查 |  |  |  |  |
| 4 | 无效标审查 | 按本项目采购文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过 |  |  |  |  |
| 5 | 实质性响应 | 采购文件要求的实质性条款是否响应 |  |  |  |  |
| 审查结论（通过或不通过） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、在相应空格内打“√”表示符合要求，打“×”表示不符合要求。全部审查项符合要求为“通过”，有任意一项不符合要求为“不通过”。

2、供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

符合性审查成员（签字）

3.评分表

评 分 表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标地点：铜仁市公共资源交易中心德江分中心评标室 评标日期：2022年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 评分项及评分标准 |  |  |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 |
| 价格分 （10分） | 投标报价得分＝（评标基准价／有效投标报价）×价格权值(10%)×100 |  | 0-10分 |  |  |  |  |
| 技术分 （55分） | 整体服务方案评价（10分） | 项目服务方案：包含但不限于应急预案等实施方案 1.方案满足项目需求，目标明确、内容具体、时间安排合理、流程明晰、程序详细，针对性强得10-7分； 2.方案基本满足项目需求，一般得7-5分； 3.方案不满足项目需求，实施起来不符合实际情况5-1分； 4.不提供方案0分。 | 0-10分 |  |  |  |  |
|  | 技术响应情况（10分） | 投标人持有质量技术监管部门颁发的《质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书》，且被批准的检测能力范围覆盖地表水109项、地下水93项、土壤及沉积物75项及以上、大气环境基本6项及以上的得10分；检测能力范围为地表61项及以上、地下水39项及以上、土壤及沉积物35项、大气环境基础6项的得5分；检测能力范围为地表水28项及以上、地下水23项及以上、土壤及沉积物20项、大气环境基础4项的3分。其余情况不得分。 （需提供检验检测机构资质认定证书及附表复印件并加盖公章，不提供不得分。） | 0-10分 |  |  |  |  |
|  | 检测结果准确性保障（10分） | - 1.参与过省级市场监督管理局组织的2021年度全省检验检测机构能力验证的且涉及环境与环保监测领域水中高锰酸盐指数的测定项目为满意的得5分。否则不得分。需提供证明材料。 2.投标人的人员参加过生态环境部门组织的培训，获得部级培训结业证书（生态环境部、中国环境监测总站）。每提供1个得1分，最多得5分。需提供证明材料。 | 0-10分 |  |  |  |  |
|  | 拟投入的设备情况（10分） | 3.投标人拥有电感耦合等离子发射光谱仪不低于1台、电感耦合等离子体质谱仪不低于1台、气相色谱-质谱联用仪不低于1台、气相色谱仪不低于1台、α/β测量仪不低于1台，配置齐全得10分。缺一项扣2分。 （以上仪器需提供检定/校准证书复印件作为证明材料，复印件加盖公章） | 0-10分 |  |  |  |  |
|  | 拟投入的人员情况（15分） | 拟投入的项目负责人具有环境或化学类副高级及以上职称的得3分，同时具备硕士及以上学位的得5分 （提供相关职称证书及投标截止前三个月人员社保缴纳记录及学历或学位证明和劳务合同复印件加盖单位公章为证明材料） | 0-5分 |  |  |  |  |
|  |  | 拟投入的其他人员每提供一名环境或化学类中级及以上职称资格的得2分，最多得10分。 (提供相关职称证书、资质证书及投标截止前三个月人员社保缴纳记录复印件加盖单位公章为证明材料) | 0-10分 |  |  |  |  |
| 商务分 （35分） | 企业业绩（20分） | 1.2019年以来（以合同签署日期为准）承担国家重点生态功能区县域生态环境质量监测业绩，每提供一个业绩得2分，最多得6分。 2.2019年以来（以合同签署日期为准）承担过农村环境质量监测业绩，每提供一个业绩得2分，最多的4分。 3.2019年以来（以合同签署日期为准）承担省级千人以上集中式饮用水水源地水质采测分离监测分析项目业绩,每提供一份业绩得5分,满分10分。 (提供合同复印件加盖公章) | 0-20分 |  |  |  |  |
|  | 服务能力保障（15分） | 投标人属于省级高新技术企业的得 5 分。 （需提供相关材料） | 0-5分 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人获得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的得5分，每缺少一项扣2分，扣完为止。（复印件并加盖公章） | 0-5分 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人在贵州省内设有环境质量监测实验室且实验室面积在2000平米及以上得5分，1500平米及以上得3分，1000平米以下得1分。投标人自行提供实验室面积证明材料，不提供不得分。 | 0-5分 |  |  |  |  |
| 评标专家（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

4.价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

（1）价格扣除政策（本项目专门面向中小企业采购，不执行此优惠政策）

备注：招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担。